ZONES EXPERIMENTALES SUD ET EST

CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS

# SITUATION ACTUELLE

|  |  | ZONE EXPER. EST | ZONE EXPER SUD |
| --- | --- | --- | --- |
| Puissance dissipée installée | 10 | 10 |
| Puissance disponible d’utilisateurs MW | 7,7 | 3,85 |
| 1) Circuit primaire eau de ville |  |  |
| Débit | m3/h | 860 | 430 |
| T° | °C | 25/35 | 25/35 |
| P | Bar |  |  |
| V | m/sec | 2 | 2 |
| 2) Circuit secondaire eau déminéralisée |  |  |
| Débit | m3/h | 440 | 220 |
| T° | °C | 29/44 | 29/44 |
| P | Bar | 25 | 25 |
| Conductivité | μS | 0,2 | 0,2 |
| V | m/sec | 2,4 | 2,7 |